## RÖLE-SÜRÜCÜ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA110 | SMART 12 | 12 KADEME SMART RÖLE | 12750 | TL
GA122 | SMART 18 | 18 KADEME SMART RÖLE | 19250 | TL
GA111 | SMART S12 | 12 KADEME SMART SVC RÖLE | 14750 | TL
GA121 | SMART S18 | 18 KADEME SMART SVC RÖLE | 20700 | TL
GA123 | SMART SOG1 | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/1 | 32000 | TL
GA124 | SMART SOG5 | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/5 | 32000 | TL
GA123D | SMART SOG1D | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/1/DYN10 | 41750 | TL
GA124D | SMART SOG5D | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/5/DYN10 | 41750 | TL
GA127 | SMART GES1 | 12 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/1 | 26000 | TL
GA128 | SMART GES5 | 12 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/5 | 26000 | TL
YENİ SERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA1101 | RKR 12 | 12 KADEME REAKTİF RÖLE | 10750 | TL
GA1102 | RKR 18 | 18 KADEME REAKTİF RÖLE | 13000 | TL
GA1103 | RKR 24 | 24 KADEME REAKTİF RÖLE | 14750 | TL
GA1201 | RKR S12 | 12 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 18800 | TL
GA1202 | RKR S18 | 18 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 21000 | TL
GA1203 | RKR T18 | 18 KADEME TRİSTÖR ÇIKIŞLI SVC REAKTİF RÖLE | 32000 | TL
SVC SÜRÜCÜLER |  |  | 2026-1
GA2101 | SVC 5 | 5 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 11950 | TL
GA2102 | SVC 10 | 10 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 15000 | TL
GA2103 | SVC 20 | 20 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 21100 | TL
GA2104 | SVC 30 | 30 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 25100 | TL
GA2105 | SVC 60 | 60 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 41000 | TL
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  |  | 2026-1
GA2201 | KSK 10T3 | 10 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 16500 | TL
GA2204 | KSK 20T3 | 20 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 20400 | TL
GA2213 | KSK 30T3 | 30 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 25400 | TL
GA2202 | KSK 15T2 | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 14500 | TL
GA2205 | KSK 25T2 | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 16400 | TL
GA2207 | KSK 50T2 | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 19000 | TL
GA2203 | KSK 15T2D | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 15900 | TL
GA2206 | KSK 25T2D | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 17800 | TL
GA2208 | KSK 50T2D | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 20400 | TL
GA2210 | KSK 80T2D | 80 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 32000 | TL
GA2212 | KSK 100T2D | 100 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 34200 | TL
ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  |  | 2026-1
GA2221 | ESK 10T3 | 10 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 18000 | TL
GA2222 | ESK 20T3 | 20 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 19500 | TL
GA2223 | ESK 30T3 | 30 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 24000 | TL
GA2224 | ESK 50T3 | 50 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 25500 | TL

## ENERJİ YÖNETİMİ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
HABERLEŞME TERMİNALLERİ |  |  | 2026-1
GA3103 | HT E21 | ETHERNET TERMİNAL - AC | 7500 | TL
GA3104 | HT E22 | ETHERNET TERMİNAL- DC | 6850 | TL
GA3105 | HT E23 | ETHERNET - SERİ AĞ GEÇİDİ - AC | 8650 | TL
GA3113 | HT G13 | GSM TERMİNAL - AC/DC | 9900 | TL
GA3114 | HT G14 | GSM TERMİNAL – AC | 9400 | TL
GA3116 | HT G16 | 4G TERMİNAL - AC/DC | 13400 | TL
GA3117 | HT G17 | 4G TERMİNAL – AC | 12700 | TL
GA3121 | HT G21 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) – AC | 14500 | TL
GA3122 | HT G22 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) – AC | 14500 | TL
GA3123 | HT G23 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 13750 | TL
GA3124 | HT G24 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) – AC | 17800 | TL
GA3125 | HT G25 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) – AC | 17800 | TL
GA3126 | HT G26 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 17000 | TL
EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ |  |  | 2026-1
GA3201 | OPT 01 | OPTİK OKUYUCU (RS 485) | 2000 | TL
GA3202 | ANT 03 | 3 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 16 | USD
GA3204 | ANT 07 | 7 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 56 | USD
İZLEME ÜCRETLERİ |  |  | 2026-1
GA3301 | HAB 01 | 1 YILLIK HABERLEŞME ÜCRETİ (GSM MODÜLLERİ İÇİN) | 720 | TL | KDV DAHİL NET FİYAT
GA3302 | SER 01 | 1 YILLIK SERVER ÜCRETİ | 1140 | TL | KDV DAHİL NET FİYAT
GA3310 | LİSANS | SUNUCU YAZILIMI LİSANS ÜCRETİ |  | TL | FİYAT SORUNUZ
OTOMASYON MODÜLLERİ |  |  | 2026-1
GA3401 | OM C8D | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 4300 | TL
GA3402 | OM C8A | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 5000 | TL
GA3403 | OM G8D | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 3750 | TL
GA3404 | OM G8A | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 4450 | TL
GA3405 | OM AG | ANALOG GİRİŞ MODÜLÜ | 5250 | TL
GA3406 | OM ISI | ISI-IŞIK ÖLÇER | 3050 | TL
GA3407 | OM USB485 | USB-RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ | 5000 | TL
GA3408 | OM PALS | PALS SAYICI | 4350 | TL

## MULTİMETRE ve ANALİZÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
ANALİZÖRLER |  |  | 2026-1
GA4111 | ANL 11 | GÜÇ ANALİZÖRÜ | 4800 | TL
GA4112 | ANL 12 | GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 4700 | TL
GA4113 | ANL 13 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 5500 | TL
GA4114 | ANL 14 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 5400 | TL
GA4115 | ANL 15 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 6000 | TL
GA4116 | ANL 16 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 5900 | TL
GA4121 | ANL 21 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 14000 | TL
GA4122 | ANL 22 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 13850 | TL
GA4123 | ANL 23 | ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 13000 | TL
GA4124 | ANL 24 | ŞEBEKE ANALİZÖRÜ (CT 30) | 12850 | TL
GA4125 | ANL 25 | TFT EKRANLI GÜÇ ANALİZÖRÜ | 12400 | TL
GA4126 | ANL 26 | TFT EKRANLI GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT 30) | 12250 | TL
GA4131 | ANL 31 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 5100 | TL
GA4132 | ANL 32 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 5000 | TL
GA4141 | ANL 41 | LCD EKRANLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 6500 | TL
MULTİMETRELER |  |  | 2026-1
GA4211 | MTM 11 | MULTİMETRE | 3300 | TL
GA4212 | MTM 12 | MULTİMETRE(CT30 AT) | 3200 | TL
GA4213 | MTM 13 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE | 3800 | TL
GA4214 | MTM 14 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE(CT30 AT) | 3700 | TL
ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ |  |  | 2026-1
GA4511 | PGR 01 | ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ | 18400 | TL
CT AKIM TRAFOSU |  |  | 2026-1
GA6921 | AT CT30 | 100 A CT30 AKIM TRAFOSU | 195 | TL

## KÜÇÜK KUTU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
ZAMAN RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA8101 | ZMN01 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 30 SN) | 780 | TL
GA8102 | ZMN02 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 60 SN) | 780 | TL
GA8103 | ZMN03 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 30 SAAT) | 840 | TL
GA8104 | ZMN04 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 999 DK) | 1020 | TL
GA8111 | ZMN11 | FLAŞÖR RÖLE | 1040 | TL
GA8121 | ZMN21 | ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ | 1430 | TL
GA8131 | ZMN31 | SAĞ-SOL ZAMAN RÖLESİ (OFF START) | 1200 | TL
GA8132 | ZMN32 | YILDIZ ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ | 1200 | TL
GA8141 | ZMN41 | YANGIN/KAT OTOMATI | 1200 | TL
GA8151 | AST01 | NFC ÖZELLİKLİ ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ | 2650 | TL
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA8201 | GRL01 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ (MONOFAZE UYUMLU) | 1480 | TL
GA8202 | GRL02 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1480 | TL
GA8203 | GRL03 | FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1630 | TL
GA8211 | GRL11 | NÖTRSÜZ GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1680 | TL
GA8212 | GRL12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1840 | TL
FAZ KORUMA RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA8301 | FAZ01 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %20 ASİMETRİ ) | 970 | TL
GA8302 | FAZ02 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 1120 | TL
GA8303 | FAZ03 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 970 | TL
GA8304 | FAZ04 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 1120 | TL
GA8311 | FAZ11 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 1100 | TL
GA8312 | FAZ12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 1380 | TL
GA8313 | FAZ13 | GERİLİM KONTROLLÜ NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-40 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 1430 | TL
SIVI SEVİYE RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA8401 | SIVI01 | KLASİK SIVI SEVİYE RÖLESİ | 1700 | TL
GA8402 | SIVI02 | DEPOLU-BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI İÇİN SIVI SEVİYE RÖLESİ | 1700 | TL
GA8403 | SIVI03 | DEPOSUZ-BUHARLI ÜTÜ KAZANLARI İÇİN SIVI SEVİYE RÖLESİ | 1700 | TL
GA8411 | SSE01 | SIVI SEVİYE ELEKTROD | 200 | TL
KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLELERİ |  |  | 2026-1
GA8501 | KAR01 | TOROİDAL KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ | 4000 | TL
GA8511 | KAR11 | TOROİDAL KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ (HARMONİK FİLTRELEMELİ) | 4350 | TL
TOROİDAL AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6930 | TAT00 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (40 MM) | 33 | USD
GA6931 | TAT01 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (80 MM) | 40 | USD
GA6932 | TAT02 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (110 MM) | 57 | USD
GA6933 | TAT03 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (160 MM) | 85 | USD
GA6934 | TAT04 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (210 MM) | 114 | USD
GA6935 | TAT05 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (300 MM) | 284 | USD
GA6936 | TAT06 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (280 * 115 MM) | 950 | USD
GA6937 | TAT07 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (470 * 160 MM) | 1400 | USD

## ŞÖNT REAKTÖR VE DEŞARJ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
SVC ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2026-1
GA5001 | SVC-R 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 70 | USD
GA5002 | SVC-R 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 86 | USD
GA5003 | SVC-R 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 163 | USD
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2026-1
GA5101 | SRM 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 93 | USD
GA5102 | SRM 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 99 | USD
GA5103 | SRM 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 192 | USD
GA5104 | SRM 5.0 | 5.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 272 | USD
GA5105 | SRM 7.5 | 7.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 368 | USD
GA5106 | SRM 10.0 | 10.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 480 | USD
GA5107 | SRM 15.0 | 15.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 751 | USD
GA5108 | SRM 20.0 | 20.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 863 | USD
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2026-1
GA5201 | SRT 0.5 | 0.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 123 | USD
GA5202 | SRT 1.0 | 1.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 148 | USD
GA5203 | SRT 1.5 | 1.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 192 | USD
GA5204 | SRT 2.5 | 2.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 258 | USD
GA5205 | SRT 5.0 | 5.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 384 | USD
GA5206 | SRT 7.5 | 7.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 472 | USD
GA5207 | SRT 10.0 | 10.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 654 | USD
GA5208 | SRT 12.5 | 12.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 708 | USD
GA5209 | SRT 15.0 | 15.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 780 | USD
GA5210 | SRT 20.0 | 20.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1220 | USD
GA5211 | SRT 25.0 | 25.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1370 | USD
GA5212 | SRT 50.0 | 50.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 2250 | USD
İZOLASYON TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA5701 | IZO01 | İZOLASYON TRAFOSU (DZ0) | 703 | USD
GA5702 | IZO02 | İZOLASYON TRAFOSU (YZ1) | 639 | USD
GA5703 | IZO03 | İZOLASYON TRAFOSU (YY0) | 623 | USD
GA5704 | IZO04 | İZOLASYON TRAFOSU (DY11) | 671 | USD
GÜÇ TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA5721 | GT01 | 5 kVA GÜÇ TRAFOSU | 1119 | USD
GA5722 | GT02 | 10 kVA GÜÇ TRAFOSU | 1279 | USD
GA5726 | GT06 | 25 kVA GÜÇ TRAFOSU | 2200 | USD
GA5723 | GT03 | 50 kVA GÜÇ TRAFOSU | 3677 | USD
GA5724 | GT04 | 75 kVA GÜÇ TRAFOSU | 4796 | USD
GA5725 | GT05 | 100 kVA GÜÇ TRAFOSU | 5435 | USD
DEŞARJ ÜRÜNLERİ |  |  | 2026-1
GA7400 | DRJ R10 | DEŞARJ REAKTÖRÜ (660 V) | 54 | USD
GA7401 | DRJ R11 | DEŞARJ REAKTÖRÜ (480 V) | 48 | USD

## KONDANSATÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
MONOFAZE KONDANSATÖRLER (230 V) |  |  | 2026-1
GA7101 | KND M0.25 | 0.25 kVAr 230V KONDANSATÖR | 14 | USD
GA7102 | KND M0.5 | 0.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 15 | USD
GA7103 | KND M1.0 | 1.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 20 | USD
GA7104 | KND M1.5 | 1.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 24 | USD
GA7105 | KND M2.5 | 2.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 46 | USD
GA7106 | KND M5.0 | 5.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 67 | USD
GA7107 | KND M7.5 | 7.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 99 | USD
GA7108 | KND M10.0 | 10.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 125 | USD
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (400/440V) |  |  | 2026-1
GA7201 | KND T0.5 | 0.5/0.61 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 16 | USD
GA7202 | KND T1.0 | 1.0/1.21 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 17 | USD
GA7203 | KND T1.5 | 1.5/1,82 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 22 | USD
GA7204 | KND T2.5 | 2.5/3.03 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 26 | USD
GA7205 | KND T5.0 | 5.0/6.05 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 38 | USD
GA7206 | KND T7.5 | 7.5/9.08 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 48 | USD
GA7207 | KND T10.0 | 10.0/12,1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 59 | USD
GA7208 | KND T12.5 | 12.5/15,12 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 66 | USD
GA7209 | KND T15.0 | 15.0/18,15 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 80 | USD
GA7210 | KND T18.6 | 18.6/22.5 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 99 | USD
GA7211 | KND T20.0 | 20.0/24.2 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 101 | USD
GA7212 | KND T23.2 | 23.2/28.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 115 | USD
GA7213 | KND T25.0 | 25.0/30.25 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 121 | USD
GA7214 | KND T30.0 | 30.0/36.3 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 134 | USD
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (525 V) |  |  | 2026-1
GA7301 | KND B5.0 | 5.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 51 | USD
GA7302 | KND B7.5 | 7.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 59 | USD
GA7303 | KND B10.0 | 10.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 64 | USD
GA7304 | KND B12.5 | 12.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 80 | USD
GA7305 | KND B15.0 | 15.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 90 | USD
GA7306 | KND B20.0 | 20.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 121 | USD
GA7307 | KND B25.0 | 25.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 137 | USD
GA7308 | KND B30.0 | 30.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 160 | USD
GA7309 | KND B40.0 | 40.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 224 | USD

## KONTAKTÖR - YÜK AYIRICI
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ |  |  | 2026-1
GA2301 | KNT K2.5 | 2.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 26 | USD
GA2302 | KNT K5.0 | 5.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 28 | USD
GA2303 | KNT K7.5 | 7.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 30 | USD
GA2304 | KNT K10.0 | 10.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 38 | USD
GA2305 | KNT K12.5 | 12.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 43 | USD
GA2306 | KNT K15.0 | 15.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 48 | USD
GA2307 | KNT K20.0 | 20.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 51 | USD
GA2308 | KNT K25.0 | 25.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 86 | USD
GA2309 | KNT K30.0 | 30.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 107 | USD
GA2310 | KNT K40.0 | 40.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 127 | USD
GA2311 | KNT K50.0 | 50.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 153 | USD
GA2312 | KNT K60.0 | 60.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 234 | USD
GA2313 | KNT K70.0 | 70.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 282 | USD
GA2314 | KNT K75.0 | 75.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 286 | USD
YÜK AYIRICILAR |  |  | 2026-1
GA7511 | YA 160 | 160 A YÜK AYIRICI | 26 | USD
GA7512 | YA 250 | 250 A YÜK AYIRICI | 93 | USD
NH BIÇAKLI SİGORTALAR |  |  | 2026-1
GA7521 | NH00 16 | 16 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7522 | NH00 25 | 25 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7523 | NH00 32 | 32 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7524 | NH00 50 | 50 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7525 | NH00 63 | 63 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7526 | NH00 80 | 80 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7527 | NH00 100 | 100 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7528 | NH00 125 | 125 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7529 | NH00 160 | 160 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 4 | USD
GA7530 | NH1 250 | 250 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 9 | USD

## AKIM TRAFOSU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
OG REFERANSLI AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6911 | OAT 11 | 0G TOROİD AKIM TRAFOSU(40/1) | 144 | USD
GA6912 | OAT 12 | OG TOROİD AKIM TRAFOSU(100/5) | 144 | USD
GA. MİNİ AYRILABİLİR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6021 | ACT-100 2,5VA | 100/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 36 | USD
GA6022 | ACT-150 2,5VA | 150/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 36 | USD
GA6023 | ACT-200 2,5VA | 200/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 36 | USD
GA6025 | ACT-300 2,5VA | 300/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 36 | USD
GA6026 | ACT-400 2,5VA | 400/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 42 | USD
GA6027 | ACT-500 2,5VA | 500/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 42 | USD
GA. AYRILABİLİR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6030 | ACT-400 3,75VA | 400/5 3,75VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(60X30) | 77 | USD
GA6031 | ACT-600 10VA | 600/5 5VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(60X30) | 85 | USD
GA6032 | ACT-800 10VA | 800/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 131 | USD
GA6033 | ACT-1000 10VA | 1000/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 134 | USD
GA6034 | ACT-1200 10VA | 1200/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 144 | USD
GA6035 | ACT-1600 10VA | 1600/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 150 | USD
GA6036 | ACT-2000 15VA | 2000/5 15VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 157 | USD
GA6037 | ACT-2500 15VA | 2500/5 15VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 160 | USD
GA6038 | ACT-3000 15VA | 3000/5 15VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 170 | USD
GA6039 | ACT-4000 30VA | 4000/5 30VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(160X80) | 179 | USD
GA.25 AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6011 | AT Y50 1,5VA | 25B 50/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6012 | AT Y60 1,5VA | 25B 60/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6013 | AT Y80 1,5VA | 25B 80/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6014 | AT Y100 2,5VA | 25B 100/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6015 | AT Y125 2,5VA | 25B 125/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6016 | AT Y160 2,5VA | 25B 160/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6017 | AT Y200 2,5VA | 25B 200/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6018 | AT Y250 2,5VA | 25B 250/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA.30S AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6001 | AT S75 1,5VA | 30S 75/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6002 | AT S100 1,5VA | 30S 100/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6003 | AT S125 1,5VA | 30S 125/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6004 | AT S150 1,5VA | 30S 150/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6005 | AT S200 2,5VA | 30S 200/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6006 | AT S250 5VA | 30S 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6007 | AT S300 5VA | 30S 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 560 | TL
GA6008 | AT S400 5VA | 30S 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 700 | TL
GA6009 | AT S600 5VA | 30S 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 700 | TL
GA.30M AG AKIM TRAFOLARI(MİNİ) |  |  | 2026-1
GA6101 | AT M30 1,5VA | MİNİ 30/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6102 | AT M40 1,5VA | MİNİ 40/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6103 | AT M50 1,5VA | MİNİ 50/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6104 | AT M60 1,5VA | MİNİ 60/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6105 | AT M75 1,5VA | MİNİ 75/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6106 | AT M80 1,5VA | MİNİ 80/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6107 | AT M100 1,5VA | MİNİ 100/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6108 | AT M125 1,5VA | MİNİ 125/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6109 | AT M100 2,5VA | MİNİ 100/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6110 | AT M125 2,5VA | MİNİ 125/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6111 | AT M150 2,5VA | MİNİ 150/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6112 | AT M200 2,5VA | MİNİ 200/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6113 | AT M250 5VA | MİNİ 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6114 | AT M300 5VA | MİNİ 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 705 | TL
GA6115 | AT M400 5VA | MİNİ 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6116 | AT M500 5VA | MİNİ 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6117 | AT M600 5VA | MİNİ 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6118 | AT M300 10VA | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6119 | AT M400 10VA | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6120 | AT M500 10VA | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6121 | AT M600 10VA | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 784 | TL
GA6122 | AT M300 10VA-M | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 966 | TL
GA6123 | AT M400 10VA-M | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 966 | TL
GA6124 | AT M500 10VA-M | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 966 | TL
GA6125 | AT M600 10VA-M | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 966 | TL
GA6126 | AT M100 1,5VA-M | MİNİ 100/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 887 | TL
GA6127 | AT M150 2,5VA-M | MİNİ 150/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 887 | TL
GA6128 | AT M125 1,5VA-M | MİNİ 125/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 887 | TL
GA6129 | AT M200 2,5VA-M | MİNİ 200/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 887 | TL
GA6130 | AT M250 5VA-M | MİNİ 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 887 | TL
GA6151 | AT RAY | RAY MONTAJ APARATI | 100 | TL
GA.B AG AKIM TRAFOLARI(BARALI) |  |  | 2026-1
GA6201 | AT B5 5VA | BARALI 5/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1707 | TL
GA6202 | AT B10 5VA | BARALI 10/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1707 | TL
GA6203 | AT B15 5VA | BARALI 15/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1567 | TL
GA6204 | AT B20 5VA | BARALI 20/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6205 | AT B25 5VA | BARALI 25/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6206 | AT B30 5VA | BARALI 30/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6207 | AT B40 5VA | BARALI 40/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6208 | AT B50 5VA | BARALI 50/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6209 | AT B60 5VA | BARALI 60/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6210 | AT B75 5VA | BARALI 75/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6211 | AT B80 5VA | BARALI 80/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6212 | AT B100 5VA | BARALI 100/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6213 | AT B125 5VA | BARALI 125/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6214 | AT B150 5VA | BARALI 150/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6215 | AT B5 10VA | BARALI 5/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1707 | TL
GA6216 | AT B10 10VA | BARALI 10/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1707 | TL
GA6217 | AT B15 10VA | BARALI 15/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1567 | TL
GA6218 | AT B20 10VA | BARALI 20/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6219 | AT B25 10VA | BARALI 25/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6220 | AT B30 10VA | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6221 | AT B40 10VA | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6222 | AT B50 10VA | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6223 | AT B60 10VA | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6224 | AT B75 10VA | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6225 | AT B80 10VA | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6226 | AT B100 10VA | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6227 | AT B125 10VA | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6228 | AT B150 10VA | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1455 | TL
GA6229 | AT B30 10VA-M | BARALI 30/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6230 | AT B40 10VA-M | BARALI 40/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6231 | AT B50 10VA-M | BARALI 50/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6232 | AT B60 10VA-M | BARALI 60/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6233 | AT B75 10VA-M | BARALI 75/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6234 | AT B80 10VA-M | BARALI 80/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6235 | AT B100 10VA-M | BARALI 100/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6236 | AT B125 10VA-M | BARALI 125/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA6237 | AT B150 10VA-M | BARALI 150/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1637 | TL
GA.30 AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2026-1
GA6303 | AT O30 5VA | 30B 30/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 1030 | TL
GA6304 | AT O40 5VA | 30B 40/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 1030 | TL
GA6305 | AT O50 5VA | 30B 50/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 1030 | TL
GA6306 | AT O60 5VA | 30B 60/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 1030 | TL
GA6307 | AT O75 5VA | 30B 75/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6308 | AT O80 5VA | 30B 80/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6309 | AT O100 5VA | 30B 100/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6310 | AT O125 5VA | 30B 125/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6311 | AT O150 5VA | 30B 150/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6312 | AT O250 5VA | 30B 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6313 | AT O300 5VA | 30B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 924 | TL
GA6314 | AT O250 10VA | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6315 | AT O300 10VA | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 924 | TL
GA6316 | AT O250 10VA-M | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1044 | TL
GA6317 | AT O300 10VA-M | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1106 | TL
GA.30D AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2026-1
GA6318 | AT O200 5VA | 30B 200/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 996 | TL
GA6319 | AT O200 10VA | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 996 | TL
GA6320 | AT O200 10VA-M | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1178 | TL
GA6321 | AT O150 5VA | 30B 150/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 996 | TL
GA6322 | AT O150 5VA-M | 30B 150/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1178 | TL
GA.40 AG AKIM TRAFOLARI(40X10) |  |  | 2026-1
GA6401 | AT K300 5VA | 40B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6402 | AT K400 5VA | 40B 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6403 | AT K500 5VA | 40B 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6404 | AT K600 5VA | 40B 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6405 | AT K300 10VA | 40B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6406 | AT K400 10VA | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6407 | AT K500 10VA | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6408 | AT K600 10VA | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 862 | TL
GA6409 | AT K400 10VA-M | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1044 | TL
GA6410 | AT K500 10VA-M | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1044 | TL
GA6411 | AT K600 10VA-M | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1044 | TL
GA.50DAR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6421 | AT ADR800 10VA | 50DR 800/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6422 | AT ADR1000 10VA | 50DR 1000/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6423 | AT ADR1200 10VA | 50DR 1200/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6424 | AT ADR1250 10VA | 50DR 1250/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6425 | AT ADR1500 15VA | 50DR 1500/5 15VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6426 | AT ADR1600 15VA | 50DR 1600/5 15VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA.60 AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2026-1
GA6500 | AT A700 10VA | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1147 | TL
GA6501 | AT A750 10VA | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1147 | TL
GA6502 | AT A800 10VA | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1147 | TL
GA6503 | AT A1000 10VA | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6504 | AT A1200 10VA | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6505 | AT A1250 10VA | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6506 | AT A750 15VA | 60B 750/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1147 | TL
GA6507 | AT A800 15VA | 60B 800/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1147 | TL
GA6508 | AT A1000 15VA | 60B 1000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6509 | AT A1200 15VA | 60B 1200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6510 | AT A1250 15VA | 60B 1250/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1343 | TL
GA6511 | AT A700 10VA-M | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1329 | TL
GA6512 | AT A750 10VA-M | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1329 | TL
GA6513 | AT A800 10VA-M | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1329 | TL
GA6514 | AT A1000 10VA-M | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1525 | TL
GA6515 | AT A1200 10VA-M | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1525 | TL
GA6516 | AT A1250 10VA-M | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1525 | TL
GA.60DR AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2026-1
GA6517 | AT ADR400 10VA | 60DR 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1287 | TL
GA6518 | AT ADR600 10VA | 60DR 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1287 | TL
GA6519 | AT ADR750 10VA | 60DR 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1287 | TL
GA6520 | AT ADR1000 10VA | 60DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6521 | AT ADR1250 10VA | 60DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1427 | TL
GA6522 | AT ADR1600 15VA | 60DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6523 | AT ADR2000 15VA | 60DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6531 | AT ADR600 10VA-M | 60DR 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1469 | TL
GA6532 | AT ADR1000 10VA-M | 60DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1609 | TL
GA6533 | AT ADR1250 10VA-M | 60DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1609 | TL
GA6534 | AT ADR1600 15VA-M | 60DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA6535 | AT ADR2000 15VA-M | 60DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA.80 AG AKIM TRAFOLARI(80X10) |  |  | 2026-1
GA6601 | AT S1500 15VA | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1511 | TL
GA6602 | AT S1600 15VA | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1511 | TL
GA6603 | AT S1500 30VA | 80B 1500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1511 | TL
GA6604 | AT S1600 30VA | 80B 1600/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1511 | TL
GA6605 | AT S1500 15VA-M | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1693 | TL
GA6606 | AT S1600 15VA-M | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1693 | TL
GA6607 | AT S2000 30VA-M | 80B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA6608 | AT S2500 30VA-M | 80B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA6611 | AT S2000 30VA | 80B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6612 | AT S2500 30VA | 80B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA.100 AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2026-1
GA6701 | AT Y2000 15VA | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6702 | AT Y2500 15VA | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2015 | TL
GA6703 | AT Y3000 15VA | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2350 | TL
GA6704 | AT Y3200 15VA | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2350 | TL
GA6705 | AT Y2000 30VA | 100B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1959 | TL
GA6706 | AT Y2500 30VA | 100B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2127 | TL
GA6707 | AT Y3000 30VA | 100B 3000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2462 | TL
GA6708 | AT Y3200 30VA | 100B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2462 | TL
GA6709 | AT Y4000 30VA | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2574 | TL
GA6710 | AT Y5000 30VA | 100B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 3134 | TL
GA6711 | AT Y2000 15VA-M | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA6712 | AT Y2500 15VA-M | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2197 | TL
GA6713 | AT Y3000 15VA-M | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2532 | TL
GA6714 | AT Y3200 15VA-M | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2532 | TL
GA6715 | AT Y4000 30VA-M | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2756 | TL
GA.100 DR AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2026-1
GA6716 | AT YDR1000 10VA | 100DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1601 | TL
GA6717 | AT YDR1250 10VA | 100DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1601 | TL
GA6718 | AT YDR1600 15VA | 100DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1847 | TL
GA6719 | AT YDR2000 15VA | 100DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1992 | TL
GA6720 | AT YDR2500 15VA | 100DR 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2127 | TL
GA6721 | AT YDR3000 15VA | 100DR 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2418 | TL
GA6722 | AT YDR3200 15VA | 100DR 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2418 | TL
GA6723 | AT YDR4000 30VA | 100DR 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2854 | TL
GA6731 | AT YDR1000 10VA | 100DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1783 | TL
GA6732 | AT YDR1250 10VA | 100DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1783 | TL
GA6733 | AT YDR1600 15VA | 100DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2029 | TL
GA6734 | AT YDR2000 15VA | 100DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2174 | TL
GA6735 | AT YDR2500 15VA | 100DR 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2309 | TL
GA6736 | AT YDR3200 15VA | 100DR 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2600 | TL
GA6737 | AT YDR4000 30VA | 100DR 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 3036 | TL
GA.120 AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2026-1
GA6801 | AT YY2500 30VA | 120B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2574 | TL
GA6802 | AT YY3200 30VA | 120B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 3190 | TL
GA6803 | AT YY4000 30VA | 120B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 4141 | TL
GA6804 | AT YY5000 30VA | 120B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 5036 | TL
GA6805 | AT YY2000 15VA | 120B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2574 | TL
GA6806 | AT YY6000 30VA | 120B 6000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 5596 | TL
GA6811 | AT YY2000 15VA-M | 120B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2756 | TL
GA6812 | AT YY2500 30VA-M | 120B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2756 | TL
GA6813 | AT YY3200 30VA-M | 120B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 3372 | TL
GA6814 | AT YY4000 30VA-M | 120B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 4323 | TL
GA6815 | AT YY5000 30VA-M | 120B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 5218 | TL

## HARMONİK FİLTRE p=%7
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 THDV %7 |  |  | 2026-1
GA5629 | HRT 10/7-7 | 10 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 150 | USD
GA5630 | HRT 12.5/7-7 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 191 | USD
GA5631 | HRT 15/7-7 | 15 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 211 | USD
GA5632 | HRT 20/7-7 | 20 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7)2 | 232 | USD
GA5633 | HRT 25/7-7 | 25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 235 | USD
GA5634 | HRT 30/7-7 | 30 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 257 | USD
GA5635 | HRT 40/7-7 | 40 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 298 | USD
GA5636 | HRT 50/7-7 | 50 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 326 | USD
GA5637 | HRT 60/7-7 | 60 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 423 | USD
GA5638 | HRT 75/7-7 | 75 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 471 | USD
GA5639 | HRT 100/7-7 | 100 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 614 | USD
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  |  | 2026-1
GA5411 | HRM 0.5/7 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 47 | USD
GA5412 | HRM 1.0/7 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 55 | USD
GA5413 | HRM 1.5/7 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 72 | USD
GA5414 | HRM 2.5/7 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 88 | USD
GA5415 | HRM 5.0/7 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 119 | USD
GA5416 | HRM 7.5/7 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 128 | USD
GA5417 | HRM 10.0/7 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 144 | USD
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 THDV %8 |  |  | 2026-1
GA5421 | HRT 0.5/7 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 92 | USD
GA5422 | HRT 1.0/7 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 103 | USD
GA5423 | HRT 1.5/7 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 108 | USD
GA5424 | HRT 2.5/7 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 110 | USD
GA5425 | HRT 3.12/7 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 117 | USD
GA5426 | HRT 5.0/7 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 127 | USD
GA5427 | HRT 6.25/7 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 142 | USD
GA5428 | HRT 7.5/7 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 175 | USD
GA5429 | HRT 10.0/7 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 180 | USD
GA5430 | HRT 12.5/7 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 207 | USD
GA5431 | HRT 15.0/7 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 219 | USD
GA5432 | HRT 20.0/7 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 263 | USD
GA5433 | HRT 25.0/7 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 279 | USD
GA5434 | HRT 30.0/7 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 329 | USD
GA5435 | HRT 40.0/7 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 376 | USD
GA5436 | HRT 50.0/7 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 382 | USD
GA5437 | HRT 60.0/7 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 532 | USD
GA5438 | HRT 75.0/7 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 604 | USD
GA5439 | HRT 100.0/7 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 695 | USD

## HARMONİK FİLTRE p=%5,67 - %14
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT | PARA BİRİMİ
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  | 2026-1
GA5311 | HRM 0.5/5.67 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 45 | USD
GA5312 | HRM 1.0/5.67 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 53 | USD
GA5313 | HRM 1.5/5.67 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 70 | USD
GA5314 | HRM 2.5/5.67 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 83 | USD
GA5315 | HRM 5.0/5.67 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 117 | USD
GA5316 | HRM 7.5/5.67 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 122 | USD
GA5317 | HRM 10.0/5.67 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 164 | USD
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  | 2026-1
GA5321 | HRT 0.5/5.67 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 97 | USD
GA5322 | HRT 1.0/5.67 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 100 | USD
GA5323 | HRT 1.5/5.67 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 106 | USD
GA5324 | HRT 2.5/5.67 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 119 | USD
GA5325 | HRT 3.12/5.67 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 124 | USD
GA5326 | HRT 5.0/5.67 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 147 | USD
GA5327 | HRT 6.25/5.67 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 153 | USD
GA5328 | HRT 7.5/5.67 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 163 | USD
GA5329 | HRT 10.0/5.67 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 169 | USD
GA5330 | HRT 12.5/5.67 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 186 | USD
GA5331 | HRT 15.0/5.67 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 222 | USD
GA5332 | HRT 20.0/5.67 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 258 | USD
GA5333 | HRT 25.0/5.67 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 310 | USD
GA5334 | HRT 30.0/5.67 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 337 | USD
GA5335 | HRT 40.0/5.67 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 407 | USD
GA5336 | HRT 50.0/5.67 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 457 | USD
GA5337 | HRT 60.0/5.67 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 506 | USD
GA5338 | HRT 75.0/5.67 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 600 | USD
GA5339 | HRT 100.0/5.67 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 736 | USD
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  |  | 2026-1
GA5511 | HRM 0.5/14 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 50 | USD
GA5512 | HRM 1.0/14 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 58 | USD
GA5513 | HRM 1.5/14 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 75 | USD
GA5514 | HRM 2.5/14 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 91 | USD
GA5515 | HRM 5.0/14 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 113 | USD
GA5516 | HRM 14.5/14 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 127 | USD
GA5517 | HRM 10.0/14 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 147 | USD
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  |  | 2026-1
GA5521 | HRT 0.5/14 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 99 | USD
GA5522 | HRT 1.0/14 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 111 | USD
GA5523 | HRT 1.5/14 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 121 | USD
GA5524 | HRT 2.5/14 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 177 | USD
GA5525 | HRT 3.12/14 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 180 | USD
GA5526 | HRT 5.0/14 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 186 | USD
GA5527 | HRT 6.25/14 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 193 | USD
GA5528 | HRT 7.5/14 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 225 | USD
GA5529 | HRT 10.0/14 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 241 | USD
GA5530 | HRT 12.5/14 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 247 | USD
GA5531 | HRT 15.0/14 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 271 | USD
GA5532 | HRT 20.0/14 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 391 | USD
GA5533 | HRT 25.0/14 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 401 | USD
GA5534 | HRT 30.0/14 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 495 | USD
GA5535 | HRT 40.0/14 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 523 | USD
GA5536 | HRT 50.0/14 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 573 | USD
GA5537 | HRT 60.0/14 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 730 | USD
GA5538 | HRT 75.0/14 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 971 | USD
GA5539 | HRT 100.0/14 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 1284 | USD